Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng tủ ấm vi sinh trong phòng thí nghiệm.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học phân tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Kiểm tra nguồn điện và cắm nguồn điện vào máy.

- Cài đặt nhiệt độ

- Chạm tay vào màn hình nhiệt độ: xoay nút vặn SET đến nhiệt độ cần cài đặt.

- Nhấn nút SET để xác nhận

- Cài đặt thời gian

- Chạm tay vào màn hình thời gian: xoay nút vặn SET đến thời gian cần cài đặt.

- Nhấn nút SET để xác nhận

- Máy sẽ bắt đầu chạy sau khi nhấn nút SET.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |